소방활동 자료조사서

담당자	3팀장	119안전센터장	결재
노철수	신이호	10/28 최득락

1. 일반현황

대상명	김영우건물	위 치	정동 28-11		전 화	************
관계인	김영우	소방안전 관리자	김영우	상 주 인 원	5	수 용 인 원	100
주용도	근생시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 RC조 슬라브 6/1층 바닥면적 :219 ㎡, 연 면 적 : 1157 ㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	․연결송수구 위치 ․옥내소화전함 설치 여부	․ 연결송수관 및 옥내소화전함 설치되지 않음
연소확대요인	․인접건물 연소확대 여부	․ 인접건물과 인접하여 연소확대 우려 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	․가스 사용 여부	․ 가스 사용함
화기취급상황	․화기취급	․ 화기취급시 안전관리 철저 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	․유사시 소방활동 진입여건 ․소방차 진입여건 ․특수차 부서여부	․건물 주계단이용 진입 ․소방차 부서 진입여건 가능
긴급 통행	․건물 전면 통행 확보 여부	․건물 전면 긴급통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	․구조대 진입통로 ․대피피난통로 여부	․건물 주계단 이용 인명구조 가능하며 인명대피유도 가능함
비상용승강기 및 피난계획	․승강기 설치 여부	․ 비상용승강기 없음
소화용수시설	․인근소화전 활용가능함	․유사시 활용 가능함
기타 조치사항	․화재예방철저 및 인명대피요령 지도	․화재예방 순찰철저 당부 및 유사시 대피요령 등 지도

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  10월  24일

조사자 소속 : 회현119안전센터  계급  소방위   성명  노철수 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2