출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	유광열	10/28 조상덕

	명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 28.
보 고 자 : 기능7급 성명 : 유광열

보 고 내 용
일 시	2014.10.28(화요일) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서
내	■ 출장지 ○ 관내 ■출장목적 ○ 수도계량기 교체철거 및 민원처리 - 몸통누수, 회전불량, 회전멈춤, 동파, 폐전, 봉인설치 등 ■ 출장결과보고서 ○ 북가좌동 384-1(203호) 몸통누수 교체함 ○ 갈현동 285-216(303호) 몸통누수 교체함 ○ 홍은동 8-879 몸통누수 교체함 ○ 역촌동 64-68(402호) 회전불량 교체함 ○ 역촌동 64-66(지하1호) 회전불량 교체함 ○ 역촌동 68-44(502호) 회전불량 교체함 ○ 응암동 717-2 폐전 계량기철거함 ○ 응암동 628-23 폐전 계량기철거함
비 고