소방특별조사 세부조사표  -비행기 노래빠

1. 조사대상                                  검사일시 : 2014.10.28

업 소 명	비행기 노래빠			전화번호	*************
소 재 지	서초구 나루터로 15길14	영업주	***	업 종	노래연습장
건물구조	4/1층 연면적 520㎡	영업장 정보	사용층: 지하1층 사용면적 115㎡		소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	소방안전관리업무 수행함 화재초기대응요령 숙지함	김예식 소방안전관리업무 교육함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	불연화 : 석고,타일등 설치됨 방염 : 2003.3.25.(제2003-36호) 지하1층 피난구유도등 미점등 및 자동화재탐지설비 수신기 예비전원 불량	조치명령
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	피난안내도 적정 부착됨	피난안내도 적재적소부착 지도함
□소방안전교육에 관한 사항 -이수,미이수등	소방안전교육 이수확인 지도함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	한국전기안전공사 점검실시함.	적 합
가스 분야	코원에너지 점검실시함.	적 합
기타 분야	완비 2003-36(재발급 2013-118) 2003년 3월 25(2013.8.21.)

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	김성국		代김선기		10/28 김우민
협조	이강산