이동탱크저장소 소방검사서(해뜨는주유소 - 서울85거 4181)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	10/28 박태일

검사의개요			검사구분	이동탱크저장소 소방검사
			검사 연월일시	2014년 10월 27일
			검사공무원	소속		계급		성명			연락처
				강동소방서		소방사		강명현			486-6122
				강동소방서		소방사		백두현			486-6122
			검사입회자	성명(관계)		심기보		생년월일			********
제조소등	설치자		심기보			운송자		서동효
	설치장소		서울특별시 강동구 상일로 132					전 화		*************
	제조소등의 구분		이동탱크저장소	저장소 또는 취급소의 구분					저장소
	설치허가 연월일 및 허가번호			2001년 12월 13일 제26-0205-011213호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)			※2014.10.13.일자로 용도폐지함
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조제3항)
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)
		게시판 관리상태 (규칙 별표 18 Ⅲ제11호)
		위험물 누출여부 (규칙 별표 18 Ⅲ제12호)
		완공검사필증 비치여부 (규칙 별표 18 Ⅲ제15호)
		정기점검기록표 비치여부 (규칙 별표 18 Ⅲ제15호)
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부 (규칙 별표 21제2호가목)
		위험물안전카드 비치여부 (규칙 별표 21 제2호바목)
	정기 점검	정기점검 실시 여부 (법 제18조제1항)
	기 타
조치 계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 10월 27일 검사공무원 성명 강명현 서명 검사공무원 성명 백두현 서명