		영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	난방보일러(KDB-1035GPS) 수리 결과 보고

1. 신길119안전센터-5298(2014.10.27.)호 『난방보일러(KDB-1035GPS) 고장 발생 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 신길119안전센터에서 관리․운용중인 난방보일러(KDB-1035GPS) 수리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

-  다  음 -

장비명	고장 발생일	수리 완료일	고장 및 수리 내용	수리 방법
난방보일러 (KDB-1035GPS)	2014. 10.27.	2014. 10.28.	과열방지지 교환	H&C 에너텍 출장 수리

붙임 : 교체 및 수리 사진 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.10.28.

★담당자							양가철			1팀장					김영규					센터장					10/28 강정식
협조자
시행			신길119안전센터-5314									(						)		접수											(						)
우	150-051					서울 영등포구 영등포로 84길 31															/
전화		02-841-0119						/전송			02-834-0119					/	gachul96@seoul.go.kr												/	대시민공개