"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서초소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	소규모 공연장 피난·방화시설 불시점검 계획 보고

1. 본부 예방과-22941(2014.10.22.)호「소규모 공연장 피난·방화시설 특별점검 알림」과 관련입니다.

2. 소방규제 사각지역에 있는 소규모 공연장에 대한 피난·방화 안전시설이 대두된 바, 이에 따라 시설에 대한 안전점검을 통하여 시민 안전의 불안요소를 사전에 제거 하고, 공연장에 대한 안전문화 정착을 도모 하고자 안전점검을 실시 하고자 합니다.

가. 점검대상 : 영산양재홀 등 8개소

나. 점검일정 : 2014. 10. 30. ~ 11. 10.

다. 점검자 : 소방특별조사요원

라. 중점 확인사항

- 피난·방화시설의 폐쇄, 훼손, 변경 행위

- 지상(옥상)까지 피난계단, 피난통로 장애물 설치 여부

- 유도등, 유도표지의 적정성 → 설치위치, 피난방향, 식별장애

- 소화기 비치 및 적정관리 여부 등

마. 위반사항 조치 : 관련법령에 의거 조치 (과태료 등)

※ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조

붙임 : 1. 소규모 공연장 피난방화시설 불시단속 계획 1부.

2. 소규모 공연장 실태조사 대상현황 1부.  끝

담당자	유나		검사지도팀장	代김선기		예방과장	10/28 김우민
협조자
시행	예방과-16225	(		)	접수		(		)
우	137-042	서울특별시 서초구 사평대로 67(반포2동 114-2)	/
전화	02-532-0119	/전송	02-532-2116	/	scarlet@seoul.go.kr	/	대시민공개