문서번호	현장민원과-24607
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	서부수도사업소장
김대진		조상덕	10/28 代이희세
협조

동파예방을 위한 아파트 관리소장 회의개최 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

서부수도사업소

(현장민원과)

동파예방을 위한 아파트 관리소장 회의개최 계획

2014년 겨울철 수도계량기 동파예방 관련 아파트 관리소장 회의를 아래와 같이 개최 하고자 함.

일  시 : 2014.11.4(화) 10:30 ~ 11:30

장  소 : 서부수도사업소 청사 4층 회의실

교  관 : 현장민원과장, 계량기업무총괄. 옥내배관지원총괄

참석대상 : 관내 아파트단지 관리사무소장 46명

○ 은평구 13, 서대문구 18, 마포구 15

회의내용(협조요청 내용)

○ 겨울철 혹한기 대비 수도계량기 보온방법 설명

○ 전열선이 설치된 세대는 초기 한파전 작동확인 등 동파예방 사전점검

○ 복도식 아파트는 구조상 동파에 취약한 세대로 예방조치 및 구내방송 철저

○ 보온덮개 부착전 보온재 투입 및 부착후는 탈착금지(11월25일까지 부착완료)

○ 홍보용 포스터는 출입구 게시판 및 엘리베이터 내부에 부착하여 주민홍보

○ 노후 공용배관 개량지원사업 추진독려

기타사항

○ 회의후 수도계량기함 보온덮개 배부

별첨 : 회의자료 및 참석대상 아파트 현황 각 1부.