문서번호	급수운영과-22098
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	10/28 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 10월 28일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				개포15블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포15		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 선릉로 8길 19 (개포동 163-4번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식 탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
반포12		민 원 (다점식,L-로드탐사)		서초구 서초중앙로 3길 14 (반포동 53-5번지)		누수 취약지역 민원탐사 누수징후 의심관로 다점식 탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							25mm관로 누수적출
개포15		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 선릉로 16길 12일대 (개포동 171-3번지)		강탐 T134번 누수탐지 적출건, 전일 누수복구 굴착작업중 수용가 주차장입구 경계석지점 굴착거부로 누수지점확인 불가로 재탐의뢰건, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 굴착지점과 일치됨.							200mm관로
서초1-12		관 로 (누수탐지굴착현장참관)		강남구 남부순환로 381길 50 (도곡동 193-20번지)		강탐 T133번 누수탐지 적출건, 누수탐지 굴착현장 참관(200mm DP관, 타이튼접합부 누수확인, 정탐)							200mm 접합부누수확인
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호		소형물탱크 철거 및 직결급수전환 홍보물 부착 및 전달(청담동 122-15 외 14개소)				-			-		33건
서초	이천구 오의균		반포143		서초구 방배천로 4길 42일대 (방배동 448-1번지)		2건			-		58건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.