투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	냉난방기 조달구매 수량 및 금액변경

1. 강북검사소-5405(2014.8.27.)호와 관련입니다.

2. 한약재검사팀 기기분석실 적정 실내온도 유지를 위한 「냉난방기조달구매」건에 대하여 냉난방기 설치에 따른 배관 물량 증감과 배수펌프 추가 설치 등의 사유가 발생되어 아래와 같이 구매수량 및 금액을 변경코자 합니다.

가. 건    명 : 냉난방기 조달구매 수량 및 금액 변경

나. 소요예산

(1) 당초금액 : 금2,927,520원(금이백구십이만칠천오백이십원)

(2) 변경금액 : 금2,705,530원(금이백칠십만오천오백삼십원)

(3) 차    액 : 금 221,990원(금이십이만일천구백구십원)

다. 예산과목 : 강북유통농수산물·한약재안전성검사, 자산 및

물품취득비

구매건명	기존추산번호	기존금액(원)	변경금액(원)	증·감(원)
냉난방기 조달구매	2014.8.27 (NO.1628)	2,927,520	2,705,530	221,990

라. 구매수량 변경내역

품 명	변경전	변경후	증·감	비 고
	수량	수량
냉난방기 (냉방13.0/난방15.0kw)	1	1	-	배수펌프 등 조달구매 불가 품목은 별도 발주
PVC드레이관 설치 (32mm)	25	0	감25
냉매배관 (직경15.88mm)	10	0	감10

붙임 : 1. 물품매입 품의 및 요구서 1부

2. 제품규격서(냉난방기) 1부. 끝.

품의승인요청필 2014.10.29 NO.2086

주무관	김애경		주무관	주우민		한약재검사팀장	김일영		강북농수산물검사소장	10/29 유인실
협조자	총무팀장	손광언
시행	강북농수산물검사소-6861	(		)	접수		(		)
우	157-740	서울시 동대문구 약령중앙로 5 (제기동)	/
전화	02-968-5098	/전송	02-968-5098	/	akkim@seoul.go.kr	/	대시민공개