	강동소방서
수신	서 울 특 별 시 장(안전지원과장)
(경유)
제목	2014.10월중 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고

1. 본부 안전지원과 – 3787(2014.2.17.)호“ 2014년 공기호흡기 용기 위생검사 계획 알림” 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서에서 실시한 2014. 10월중 공기호흡기 용기 위생검사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 위생검사 현황

○ 검사기간 : 10.1 ~ 10.24.

○ 수   량  : 403개(송파) ※ 총 누계 : 4,044(불량 : 8개)

나. 결  과 : 양호 403개

다. 정  비 : 23건[안전밸브 교체 1개, 밸브핸들 교체 22개]

※ 안전밸브 교체(나사마모 1)

붙임  10월중 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고서 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	김치경		장비회계팀장	代임남길		소방행정과장	전결 10/29 이강래
협조자
시행	소방행정과-12985	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내길 39(541번지)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	대시민공개