다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소규모 공연장 피난·방화시설 특별점검 계획

1. 본부 예방과-11219(2014.10.22.)호 『소규모 공연장 피난·방화시설 특별점검 계획 알림』 와 관련입니다.

2. 소방 ․ 건축 등 각종 규제 밖에 있는 소극장 등의 시민안전 불안요소를 제거하기 위한 소규모 공연장 피난․방화시설 불시점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014. 11. 3. ~ 11. 14.(2주간)

※ 본 계획에 의해 실시하되 기타 민원업무 등 변동사항 발생시 당일 출장명령부에 의거 추진

나. 대  상 : 삼청각 등 4개소

다. 동  원 : 본서 소방특별조사반(2개조 4명)

라. 안전책임자 : 각 조별 선임자

마. 방  법 : 사전예고 없이 불시 확인

바. 점검내용

❍ 피난·방화시설의 폐쇄, 훼손, 변경 행위

❍ 지상(옥상)까지 피난계단, 피난통로 장애물 설치 여부

❍ 유도등, 유도표지의 적정성 → 설치위치, 피난방향, 식별장애

❍ 소화기 비치 및 적정관리 여부 등

사. 위반사항 조치 : 관련법령에 의거 조치 (과태료 등)

※ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조

붙임 : 1. 소규모 공연장 피난·방화시설 불시점검 계획 1부.

2. 불시점검 대상 1부.

3. 결과보고(서식) 1부.  끝.

★담당자							임지혜			검사지도팀장					강인식					예방과장					10/29 김철수
협조자
시행			예방과-11471									(						)		접수											(						)
우	136-090					서울 성북구 종암동 3-72번지(종암로 27길 3)															/			http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화		925-0901						/전송			926-0119					/	jhlim119@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.