“작은 변화 더 큰 행복 함께하는 119!”
	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 신교119안전센터-4790(2014.10.14.)호 “2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 조사 계획(일정) 수정 보고”

2. 위호와 관련 신교119안전센터에서 관리 운영중인 소방용수시설이  고장발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	고장내용	사용 여부	담당관리자
1	지하식	신-50	종로구 통일로12길 38 (행촌동 210-251)	소화전스핀들고장 (잠금불량)	사용가	장. 이정호
2	지하식	신-279	종로구 사직로1마길 2 (행촌동 210-180)	소화전스핀들고장 (잠금불량)	사용가	장. 이정호
3	지상식	신-298	종로구 사직로1길 28-3 (행촌동 171-135)	소화전몸통스핀들고장 (개폐밸브헛돔)	사용불	장. 이정호
4	지상식	신-320	종로구 자하문로33길 4 (청운동 59)	소화전스핀들고장 (개폐밸브헛돔)	사용불	장. 최정원
5	지상식	신-327	종로구 자하문로19길 16 (옥인동 2-21)	제수변스핀들고장 (누수)	사용가	장. 최정원

붙임 : 소방용수시설 고장발생 복명서(신-50호외 4개소) 5부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	이정호		1팀장	代인홍진		센터장	10/29 정규택
협조자
시행	신교119안전센터-5034	(		)	접수		(		)
우	110-032	서울 종로구 신교동 70-2, 자하문로 93	/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	irpm21@seoul.go.kr	/	대시민공개