	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 11월 중 지리조사 및 소방용수시설 조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관련』

2. 위호와 관련하여 방이119안전센터에서 관리․운용 중인 소방용수시설에 대한 2014년 11월 중 취약지리, 소방용수시설 조사 계획 및 담당자 지정 현황을 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2014. 11. 03.~ 2014. 11. 28.

나. 대  상 : 656개소〔소화전-654, 급수탑1, 저수조1〕

다. 방    법 : 소방활동자료조사 및 소방통로확보훈련 등 병행실시

라. 관리감독 : 센터장 (부재시 각 팀 진압대장)

마. 인    원  : 전직원

바. 점검사항

〇 소방용수시설 및 취약지리

- 소화전,저수조,급수탑 조사부에 의한 점검

- 출수 후 누수되는 사례가 없도록 스핀들 잠금 철저

- 소방용수시설 인근지역 취약지리조사 병행실시

붙임   1. 11월중 소방용수조사 일정 1부

2. 소방용수현황 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.11.30.

담당자	이종훈		진압2대장	이주용		센터장	10/29 이진학
협조자
시행	방이119안전센터-5636	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 마천동 29-1	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-401-7119	/전송	02-3402-1190	/	ljh1986@seoul.go.kr	/	대시민공개