소방활동 자료조사서

★담당자	1팀장	119안전센터장	결재
김종준	이재동	10/29 정기찬

1. 일반현황

대상명	벨기에대사관	위 치	이태원로 45길23 (한남2동737-10)		전 화	795-4799
관계인		소방안전 관리자	김건배	상 주 인 원	20여명	수 용 인 원
주용도	업무시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양 식 철근 조 스라브 지붕 2/2층 1동 건축면적 : 169.84㎡ 연 면 적 : 828㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	․연결송수관,연결살수,무선통신설비등 소화활동 설비 설치 여부	․연결송수관설비 건물 중앙에 설치됨
연소확대요인	․인접건물 연소확대 여부	․특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	․가스 ,위험물 사용 여부등	․도시가스 안전사용 지도함
화기취급상황	․취급장소 및 종류 등	․화기취급시 안전관리 철저 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	․소방활동 진입여건 및 소방차 진입여건 여부	․이태원로 중로변에 위치하고 있어 대형차량 및 특수차량 부서 및 활용어려움
긴급 통행	․건물 전면 통행 확보 여부	․건물 전면 긴급통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	․구조대 진입통로 ․대피피난통로 여부	․건물 주계단 이용 인명구조 가능하며 인명대피유도 가능함
비상용승강기 및 피난계획	․비상용 승강기 설치 여부	․엘레베이터 미설치됨
소화용수시설	․인근소화전 활용가능함	․주변 소방용수 유사시 활용 가능함(소화전1804,1805호)
기타 조치사항	․화재예방철저 및 인명대피요령 지도	․화재예방 순찰철저 당부 및 유사시 대피요령 등 지도

2014년  10월  27일

조사자 소속 :        계급  소방장   성명  김종준 (인)

계급  소방사   성명  설수빈 (인)