	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	체험교실내 물소화기 고장발생 보고

1. 안전지원과-2392(2011.1.29.)호 “2014년도 안전체험교육 주요업무 기본계획 알림”와 관련입니다.

2. 위와 관련 체험교실에서 사용중인 물소화기에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장 발생 개요

품명	고장내역	수량	향후계획	용도
체험교실내 물소화기	○ 본체와 손잡이 사이에 물이 유츨 ○ 물소화기 전체 바닥으로 물 유출	2	시민안전교육강화/공공운영비로 수리예정	소방안전체험교실 에서의 소화기 체험활동시 사용

끝.

담당자	성귀연		홍보교육팀장	이순호		행정과장	10/29 代박용호
협조자
시행	소방행정과-17897	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 오금로51길 56, (마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송	02)430-8119	/		/	대시민공개