이동탱크 품명·변경에 따른 현장확인 복명서[95저 7202]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	구본형	전응식	10/29 이형배

	이동탱크저장소 품명·변경에 신청에 따른 현장 확인후 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 10 . 28 .
복명자 : 소방경 전응식, 소방위 구본형

복       명       내       용

출장일시

2014.10.28. 11:00～12:00

건    명

이동탱크저장소 품명 · 변경 신청에 따른 현장확인 복명서[81두2345]

내용

1. 관련근거

가. 민원접수 제2947호(2014.10.27.)『위험물저장소 품명,수량 또는 지정수량 배수 의 변경 신고서』

2. 위와 관련 이동탱크저장소 품명·변경 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와

같이 보고합니다.

가. 상호 / 대표자 : ****************************

나. 상치장소 : 서울시 영등포구 버드나루로 7길 3

다. 허가(완공)번호 : 제26-0111-000609호

라. 확인결과 및 조사자 의견

: 상기 이동탱크저장소 현장 확인한바 위험물안전관리법 제6조(위험물 시설의 설치 및 변경 등)에 의거 기존 제2석유류(제4류) 폐유에서 제4석유류 제(4류) 윤활유로 품명변경 처리함을 확인함

허가번호 및 배수	변 경 전	변 경 후	비 고
제26-0111-000609호 (2000.6.9.)	제4류 제2석유류 기타(폐유) 5,000ℓ	제4류 제4석유류 윤활유 5,000ℓ 1기	2014.10.27. 지정수량 미만으로 허가대상 목록에서 제외
지정수량 배 수	5 배	0.84 배

붙 임 : 이동탱크저장소 품명변경  현장확인 사진 1부.  끝.

비  고