투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 계약변경 및 추가구매 의뢰[경의선 숲길 공원조성 전기공사]

1. 설비부-11159호(2014.10.10)와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여『경의선 숲길 공원조성 전기공사』에 필요한 관급자재(등기구 LED 40W외 9종)구매 계약건 중 분전반에 대하여 아래와 같이 계약변경 및 추가구매 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약변경 및 추가구매 현황

○ 계약변경내용

- 납품요구번호 : 12-14-2-50319-00

- 계약업체 : 대신파워텍(주)

번호	G2B 식별번호	품 명	규 격	단위	수량		단 가	금 액		증․감액
					당초	변경		당 초	변 경
1	21761961	분전반	단상2선식,8회로	면	1	1	4,292,400	4,292,400	4,292,400	-
2	21761925	분전반	3상4선식,12회로	면	1	1	5,821,200	5,821,200	5,821,200	-
3	21761948	분전반	3상4선식,16회로	면	2	1	6,566,000	13,132,000	6,566,000	(감)6,566,000
4	21761945	분전반	단상2선식 4회로	면	1	1	3,665,200	3,665,200	3,665,200	-
합 계								26,910,800	20,344,800	(감)6,566,000

- 납품기한 : 2014.11.30

- 변경사유 : 도로횡단구간 하수관로 지장물로 인한 굴착불가로 기존 분전반

회로변경으로 계약변경

○ 추가구매

- 건    명 : 분전반 2종 구매(경의선 숲길 공원조성 전기공사)

- 소요금액 : ￦12,503,350원(조달수수료 포함)

- 구매방법 : 조달구매(제3자단가)

- 납품기한 : 2014.11.30

- 하자기간 : 납품검사일로부터 1년간

- 예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 생활권 공원확충, 도심공원 확충,

경의선 숲길 공원조성, 시설비

붙임 : 1. 조달물품매입요구서(추가구매) 및 관급자재 수급관리조서 각 1부.

2. 실정보고 검토보고서 1부. 끝

	설비부장
주무관	박태욱		환경설비과장	이달영		설비부장	10/29 박기형
협조자	경리과장	허금도
시행	설비부-12001	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 시설국 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개