투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

가. 현장지휘대-9734(2014.9.26.)호 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획시달〮』

나. 전농119안전센터-463-116(2014.9.29.)호 『2014년동 하반기 소방용수실설 일제점검. 정비 계획 보고』

2. 우리119안전센터 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 중 소방용수시설 고장발생 내역을 다음과 같이 보고합니다.

번호	용수번호	형식	주소	고장내용	사용여부	담당자
1	1832	지상식	답십리로 148	지상식 소화전 캡 고장, 누수 및 배수불량	사용불가	홍성민
2	2975	지상식	황물로 3	몸통 스핀들 개폐 불량	사용가	김승관
3	2520	지상식	왕산로266-0	몸통 스핀들. 제수변 스핀들 헛돔	사용불가	김성민

붙  임  소방용수시설 고장발생 보고 서식 3부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	조홍식		1팀장	김덕영		센터장	10/29 이혁재
협조자
시행	전농119안전센터-5120	(		)	접수		(		)
우	130-020	서울 동대문구 전농동 643-116(황물로3)	/
전화	02)2215-0119	/전송	02)2246-8119	/	nosang030303@seoul.go.kr	/	대시민공개