공동주택 방문 일일복명서

(개포1,2차 우성아파트)

주무관	현장민원과장			결재
김생수	전결 10/29 이수길
협 조

문서번호 :	현장민원과-16854

‘14년도 옥내배관 노후 공용배관 교체관련, 공동주택 방문결과를 다음과 같이 복명합니다.

2014. 10.  .

복명자 현장민원과장(인)

시설6 김생수(인)

전기8 박  철(인)

□ 주    소 : 서울시 강남구 남부순환로 2914(대치동 503)

개포1,2차 우성Apt

□ 방문일자 : 2014. 10.28(화)

□ 방 문 자 : 현장민원과장, 김생수, 박철

□ 면 담 자 : 소장 박윤규(☎ : 02-556-4554)

□ 가 구 수 : 1,140가구, 건축준공년도 1983년

□ 급수시설

- 물탱크 사용 : 지상 – 개 ,지하 1개

- 배관재질 및 관경 : 동관, Ø20㎜~150㎜

□ 방문내용

- 노후 공용배관 교체시기 : -

- 불교체 사유 : 2003년 동관으로 전부교체