문서번호	조경과-5591
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경과장
이상균		이윤주	10/29 이성주
협 조

「식물회복실 설치공사」하자조사 보고서

2014. 10

서울대공원

(조경과)

「식물회복실 설치공사」

하자 조사 보고서

2013. 6. 18 준공한 「식물회복실 설치공사」건에 대한 하자 조사를 실시하고      아래와 같이 보고합니다.

2014. 10.

보고자 임기제일반직녹지서기보  이 상 균

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2013. 식물회복실 설치공사

○ 공사기간: 2013. 5. 20 ~ 2013. 6. 18

○ 위    치: 서울대공원 온실

○ 공사내용:  파이프비닐온실 238.7㎡(천장,측창,수도,전기,온수난방설비)

상목상(1.2m＊2.4m.)3개설치, NET벤취(1.2m*2.4m)4개설치

○ 총공사비: 금32,412,740원

○ 도 급 자: (주)정진로드스틸 대표 강병기

□ 하자책임기간: 2013. 6. 24 ~ 2015. 6. 23

□ 하자조사결과

○ 조사일시: 2014. 10. 28(화)

○ 결    과: 하자발생 없음

□ 보고자 의견

○ 상기 공사 시설물에 대하여 수시 점검 등 사후관리에 최선을 다하여 시설유지관리 업무에 철저를 기하고자 함. 끝.