□ 작은변화! 더 큰감동 함께하는 119 □
	용산소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	이동탱크저장소 소방검사 결과보고

1. 관련 문서

○ 본부예방과-21722(2014.10.08.)호『이동탱크저장소 소방검사 계획 알림』

○ 용산예방과-11992(2014.10.14.)호『이동탱크저장소 소방검사계획 보고』

2. 위 호와 관련하여 우리서 관내 이동탱크저장소 소방검사 결과를 아래과 같이 보고합니다.

○ 기    간 : 2014. 10. 15 ~ 10. 24

○ 대    상 : 이동탱크저장소 80다 2418 등 16개소

○ 점 검 반 : 위험물담당 등 2명

○ 결    과

- 양  호 : 3개소

- 불  량 : 9개소

- 미실시 : 4개소(행방불명1, 수배1, 용도폐지1, 치외법권1)

○ 불량대상에 대한 조치 : 기 시정보완명령서 발부.

○ 행방불명 및 수배차량에 대한 조치 : 발견 즉시 행정처분.

붙  임 이동탱크저장소 소방검사 결과보고 서식1부. 끝.

	용산소방서장
담당자	권형구		위험물안전팀장	고재흥		예방과장	10/29 김규태
협조자
시행	예방과-12565	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-3843	/전송	02-749-1977	/	kwy1213@seoul.go.kr	/	대시민공개