보  고  서

문서번호	급수운영과-25867
공개여부	대시민공개

결재	★주무관	급수운영과장
	이용호	10/29 조면행
협조	주무관
	代김승완

건물명칭	신도림초등학교
건물현황	건물주(대표자)	영서중학교장	소재지	구로구 구로3동 145-20
	관 리 자	행정실장	전화번호	856-9567	건축년도	1980
	건물용도	학교	건물면적	12,659㎡	층수	지상4층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	13	콘크리트	건물내	미설치
	지 상	3	34	SMC	옥상	미설치
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	물탱크 미철거(소방용수로 사용)
	배관 구조 변경	직결급수
	관련도면 검토	직결급수 전환 완료
	기 타	4층건물로 직결급수로 사용중임 (계량기 수압 : 3.7㎏/㎠, 표고 : 13m)
조사자 의견		저수조 청소 및 수질검사 위생조치대상에서 제외하고자 함

2014. 10.

조사자 : 지방시설서기   이 용 호

확인자 : 급수운영과장   조 면 행