출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	10/29 박길영

	명에 의하여 2014년 10 월 29 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 10 . 29 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 10 월 29 일 10:00 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.10.29)
내용	■ 출 장 지 ○ 서대문,은평,마포 ■ 출장 목적 ○ 관내 배수지 및 가압장 기전설비 점검 및 순찰. ■ 출장 결과 ○ 홍은3가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. 인입,토출 압력 및 PLC통신상태 ,모뎀 운전중인인버터,CCTV 점검. Main 전원측(3상4선식)서지보호기(SPD)설치 공사(년간단가)에 따른 감독 및 업무 협조. 모터펌프 2호에서 1호 교체 운전 ○ 홍은3배수지 기전설비 및 통신장비,수위계 점검 결과 이상없음. Main 전원측(단상)서지보호기(SPD)설치 공사에 따른 감독 및 업무 협조. ○ 가좌배수지 기전설비 및 통신장비,수위계 점검 결과 이상없음. Main 전원측(3상4선식)서지보호기(SPD)설치 공사에 따른 감독 및 업무 협조. ○ 노고산배수지 기전설비 및 통신장비,수위계 점검 결과 이상없음. 수전반 단상(220V)배선용차단기에서 누전차단기 교체 공사 감독.
비 고