문서번호	수도자재관리센터-20703
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	10/29 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형71-서우실업 주식회사]

2014. 10.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용 제수밸브보호통 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 소화전용 제수밸브보호통 외 2종 구매(대형71)

○ 계약업체 : 서우실업 주식회사

○ 금    액 : 69,091,200원

○ 납품기한 : 2014. 11. 13까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	원형철개 제수밸브보호통
		318mm×410mm		318mm×560mm
		일반용	소화전용	일반용
계약수량	248	145	95	8
기납품수량	0	-	-
금회 납품수량	70	70	-	-
미납수량	178	75	95	8

□ 검사개요

○ 검사대상 : 제수밸브보호통 70조

○ 검사일자 : 2014. 10. 27

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

품명	용도	검사대상 (조)	샘플 수량	규격 및 치수 검사	외관 검사	검사 결과
제수밸브보호통 318mm×410mm	일반용	70	1	1	70	적합

○ 규격검사를 실시한 결과 검사규정에 적합

○ 시험성적서(자체검사, 공인기관시험 성적서)를 확인하여 적합시       납품 처리코자 함.

붙임 : 제수밸브보호통 검사표 1부.  끝.