문서번호	수도자재관리센터-20747
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	10/29 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형66-주식회사 삼진정밀]

2014. 10.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 소프트실제수밸브(일반형) 100mm 외 6종 구매(대형66)

○ 계약업체 : 주식회사 삼진밸브

○ 계약금액 : 138,615,840원

○ 납품기한 : 2014. 11. 25까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	소프트실제수밸브
		80(mm)		100(mm)		150(mm)		200(mm)		250 (mm)	300 (mm)	400 (mm)
		일반	핸들용	일반	핸들용	일반	핸들용	일반	핸들용
계약수량	557	125	22	250	25	50	12	50	7	2	9	5
기납품수량	332	-	-	250	25	-	-	50	7	-	-	-
금회 납품수량	225	125	22	-	-	50	12	-	-	2	9	5
미납수량	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 소프트실제수밸브(핸들용포함) 80mm 외 4종, 225개

○ 검사일자 : 2014. 10. 28

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환, 기계운영7급 이성원

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

품명 및 규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	재료시험				검사 결과
					기계적 성질	성분 분석	구상화율	용출시험 (KC인증)
소프트실 제수밸브 80mm	147	2	2	147	자체2	자체2	자체2	자체1	적합
소프트실 제수밸브 150mm	62	1	1	62	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
소프트실 제수밸브 250mm	2	1	1	2	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
소프트실 제수밸브 300mm	9	1	1	9	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
소프트실 제수밸브 400mm	5	1	1	5	자체1	자체1	자체1	자체1	적합

○ 규격검사 및 외관검사, 재료시험에 대한 시험성적서 등을 확인한 바       검사규정에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.