문서번호	시설보수과-4461
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
장창원		10/29 김찬구
협 조
	주무관		금종융

하자담보 책임기간 만료에 따른 최종하자검사

(관악도림교 보수공사 - 2011년 및 2012년 공사)

2014. 10

최종 하자 검사 조서

공 사 명		2011년 관악도림교 보수공사
공 사 개 요		교면방수 및 포장 11.54a, 보도포장공 248㎡, 콘크리트 표면보수 2,614㎡, 콘크리트 단면보수 67.17㎡ (도급비 398,720천원)
계 약 자		㈜용희건설 대표 강상희
착 공 일		2011.04.28
준 공 일		2011.10.30
하 자 담보기간	시 기	2011.10.31
	종 기	2014.10.30
하 자 검 사 일		2014.10.28
검 사 결 과		[점검결과 및 조치사항] ○ 특이사항 발견하지 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2014.  10. 28

하자검사자 : 직  시설주사보(토목)    성명 장창원 (인)

하자검사자 : 직  시설주사(토목)      성명 금종융 (인)

서울특별시장 귀하

최종 하자 검사 조서

공 사 명		2012년 관악도림교 보수공사
공 사 개 요		신축이음장치 보수 128m (도급비 500,390천원)
계 약 자		거진건설(주)
착 공 일		2012.04.23
준 공 일		2012.10.31
하 자 담보기간	시 기	2012.11.01
	종 기	2014.10.31
하 자 검 사 일		2014.10.28
검 사 결 과		[점검결과 및 조치사항] ○ 신축이음장치 후타재 콘크리트 박리 및 신축이음장치 하부 캔틸레버부 콘크리트 파손 등 ○ 도급사에 하자보수토록 2014.10.1.일자에 공문발송하였고 점검일 현재 보수가 안되었기에 재독촉 예정
비 고		현장사진 붙임

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2014.  10. 28

하자검사자 : 직  시설주사보(토목)    성명 장창원 (인)

하자검사자 : 직  시설주사(토목)      성명 금종융 (인)

서울특별시장 귀하