의원 요구 자료 제출

시 행	건축부-12999
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		환경시설과장	건축부장	시설국장		결재
소영수		代차무흥	김우성	10/30 이광세
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 77번, 오봉수의원, 도시안전건설위원회)

시의회 행정사무감사 요구자료에 대하여 아래와 같이 제출하고자 합니다.

가. 자료 요구내용

○ 요구번호 77번

신청사 준공이후 발생된 하자보수현황

(연번,위치,하자내용,조치내용,하자보수비,하자보수비 부담주체)

나. 제출내용 : “따로붙임 자료”

다. 제출방법 :  건설총괄부에서 일괄제출

따로붙임 : 오봉수 시의원 요구자료 1부.  끝.

오봉수 의원(도시안전건설위원회)

77. 신청사 준공이후 발생된 하자보수현황

(연번,위치,하자내용,조치내용,하자보수비,하자보수비 부담주체)

□ 신청사 하자현황

하자발생 부 위	하자내용	조치사항	하자원인	하자보수 비 용	하자보수 시행주체
지하주차장	바닥균열 및 마감재 들뜸	·균열부위 엑폭시 주입 ·마감재 제거후 재시공	콘크리트 건조수축	시공회사 부 담	시공회사 (삼성물산)
유리 지붕	누 수	실리콘(코킹) 재시공	접합부 코킹 불량
지 붕	적설에 따른 눈(얼음) 낙하	·눈 막음장치 추가 (2단) 설치 ·고드름 방지 열선 설치	기 시공된 눈 막음 장치 미흡
구내식당	바닥균열 및 마감재 들뜸	·마감재 제거후 재시공	콘크리트 건조수축
유리난간	유리 균열 등	·기존 유리난간 제거후 강화유리로 재시공	강화유리 미사용

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 도시기반시설본부 ( 건축부 )	담당사무관	신 명 승
	☎ 3708-2629	주무관	소 영 수
	작 성 일 : 2014. 10. 30

이곳에 본문을 입력하세요

이곳에 본문을 입력하세요