함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	금천구청장(도로과장)
(경유)
제목	매몰 상수도철개 굴상요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 우리사업소관내 금천구 독산동 남부여성발전센터(공영주차장)옆외 1개소 상수도철개가 도로포장공사로 인하여 별첨과 같이 매몰되었습니다

3. 돌발사고 시 급수운영 및 지수조치에 어려움이 에상되는바 원활한 상수도시설물 유지관리를 위하여 매몰된 철개를 긴급히 원상복구(굴상)후 결과를 통보하여 주시기바랍니다.

가. 매몰 상수도 현황

연 번	위 치	현 황	비 고
1	독산동 남부여성발전센터(공영주차장)옆	상수도 맨홀 매몰 2개소	도로전면 포장시 매몰
2	금천구 가산동 4-22번지 앞	상수도 맨홀 매몰 1개소	하수도 공사후 도로전면 포장시 매몰

따로붙이 : 매몰된 상수도철개 위치도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강동길		급수운영과장	10/30 장시명
협조자
시행	급수운영과-23407	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동 470-11)급수운영과	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	대시민공개