공동주택 방문 일일 복명서

주무관		시설관리과장			결재
이재윤		10/30 송근호
협 조
	주무관			윤복철

노후 공용배관 교체홍보를 위하여 공동주택 방문결과를 다음과 같이 복명합니다.

2014. 10. 29.

복명자 시설관리과장  (인)

윤 복 철  (인)

이 재 윤  (인)

□ 주    소 : 서울시 서초구  사평대로240 미도2차 아파트

□ 방문일시 : 2014. 10. 29(수)

□ 방 문 자 : 시설관리과장, 이재윤, 윤복철

□ 면 담 자 : 성명 윤석연   직책 관리소장(☎ : 535-7604)

□ 가 구 수 : 435세대

□ 급수시설

- 물탱크 사용 : 지상, 지하

- 배관재질 및 관경 : 아연도강관 25~150mm

□ 방문내용

- 노후 공용배관 교체시기 :  계획중

- 미교체 사유 : 온수,난방배관교체가 시급하여 냉수공용배관도                            같이추진 홍보