문서번호	시설관리과-28917
결재일자	2014.10.30.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	10/30 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.10.29)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 10월 29일 수요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ******************* -분기:ssp20*20 T설치 -관부설:ssp20*1m -보호통설치:15*1 - 계량기설치:15*1 2.********************** -보호통교체 : 15*1 -관부설 : ssp20*1m -밸브설치 : 20mm 3. *************** -확안굴착(관종확인) 4.**************** -보호통교체 : 15*1 -관부설 : ssp20*1m -밸브설치 : 20mm
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - 계량기교체 : 20*1 2. ************* - 계량기교체 : 25*1, 3. ***************** - 계량기교체 : 20*1, 4. ************* - 기교체 완료 5. ************* - 게량기교체 : 25*1 6. ********** - 아리수음수대 신주서비스교체 : 10*1

-끝-