	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(의사당대로 18)

분류기호 예방과 - 2014. 10. 30.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (현대카드외1인 건물)
1. 민원접수 제 3002,3003,3004,3005,3006 호 (2014. 10. 30)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 의사당대로 18 (여의도동)			관 계 인		현대카드(주)외1인
허가동의일	2013. 7. 18.		착공신고년월일		2014. 7. 4.
건물규모	철근콘크리트조 지하 6층/지상 10층 연면적 24,701.46㎡ 중 ※ 증축 : 20.05㎡ (지상3층~지상10층), 대수선 : 3,354.55㎡(지하6층~지상10층) 및 용도변경 : 1,244.92㎡(지상1층~지상2층)
주요용도	업무시설 및 노유자시설	소방시설시공업자		대림산업(주) 대표 김동수 윤영방재엔지니어링(주) 대표 남상욱 대하공영(주) 대표 하철환 세원전기(주) 대표 최영래
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비(증설),스프링클러설비(증설),청정소화약제설비(신설),자동화재탐지설비,시각경보기(증설),비상방송설비,유도등설비,피난기구(완강기),비상조명등설비,제연설비(제연구역증설),연결송수관설비,비상콘센트설비(증설),상수도소화용수설비
소방공사 감리업자	한국소방(주) 대표 양성환 (책임감리원 : 장동식)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 6층/지상 10층, 연면적 24,701.46㎡ 중 증축, 대수선 및 용도변경 부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 10/30 이형배
협조자
시행			예방과-18399									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개