문서번호	기전과-13541
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		10/30 박재경
협 조

교통신호기 시설물 민원 검토보고

[양화중]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 민원 검토보고

[양화중]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물 중 보행지주가 보도 중앙에 위치하고 있어, 보행지주 이설요청 민원이 발생하여 검토보고 합니다.

민 원 개 요

❍ 위    치 : 영등포구 선유로 195번지 [양화중]

❍ 민 원 인 : 영등포구청(교통행정과)에서 민원에 의해 지주 이설을 요청함.

- 영등포구청 교통행정과-37231(2014.10.27)

❍ 민원내용

- 보행불편을 초래하는 교통신호등 보행지주 이설 요청

⦁ 교통신호등 보행지주가 보도 중앙에 위치하고 있어, 보행불편을

초래하고 있는 보행등 지주의 이설을 요청함.

❍ 현장사진

양화중 교차로 현장

검 토 내 용

❍ 안전사고 및 보행불편을 초래하고 있는 교통신호등 보행지주 이설 조치.

- 보도 중앙에 위치하여 안전사고 우려 및 안전보행불편을 초래하고 있는 보행등 지주는

적정한 위치로 이설조치 하여 안전한 보도환경을 조성코자 하며,

- 교통신호기 유지보수 연간단가업체(1지역)에 지시하여 신속히 이설

조치코자 합니다.

행 정 사 항

❍ 감리업체 및 유지보수 연간단가업체(1지역)에 긴급보수 완료보고서

제출지시.  끝.