함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	광암수계 잔류염소 미달 사례 전파 및 SWN경보음 대응 철저 재 강조

1. ’14.10.29~10.30 광암수계 잔류염소 미달로 인한 수질자동감시시스템 경보음 처리결과를 알려드리니 수질감시 관련 업무에 동일 사례가 발생하지 않도록 지도감독하여 주시고, 아울러 수질이상 사항에 대한 조기감지 및 적시 대응을 위해 수질자동감시시스템 경보음 대응을 철저히 하여 주시길 바랍니다.

2. 또한, 측정기 및 전송반 점검·교체나 배수지 항청소 등 시스템이 정상가동되지 않는 경우에는 반드시 본부로 사전보고하여 주시기 바랍니다.

○ 조치사항

- 금번 사례 전파 및 재발방지를 위한 직원교육

- 시스템 관리 및 운영지침에 따른 경보음 대응 철저

(※ 기 시행문서 「급수운영과-6695, ’14.10.24」 참조)

붙임 1. 수질자동감시시스템 경보음 처리보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과)
주무관	류동경		급수계획과장	박기범		급수부장	10/30 代박기범
협조자	주무관	김상현
시행	급수운영과-6777	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로 51)	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	부분공개