		중부수도사업소
CU********0*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

옥내누수탐지 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	******	*************
****	***	*****	*************
*****	******************************************************
***	***	******	***********
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	*********07
******	*******	현장출동자	마영길
****	*************	누수여부	Y
***	***	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	계령기통~부엌사이 노후배관 누수추정.

끝.

주무관							마영길				현장민원과장					10/30 김용운
협조자
시행			현장민원과-28420										(						)		접수												(						)
우	100-250					서울 중구 삼일대로 231																/
전화		2115-7647							/전송			2115-7649					/														/	부분공개(6)