출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	10/30 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 10. 30
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-10-30	14MT-05234	강남구-01-저수조	*********	********	암사	0.23	7.0	0.08
2014-10-30	14MT-05235	강남구-02-직수	********	********	암사	0.28	7.0	0.07
2014-10-30	14MT-05236	강남구-03-저수조	**********	********	암사	0.24	7.0	0.07
2014-10-30	14MT-05237	강남구-04-직수	**********	*****	암사	0.29	7.1	0.07
2014-10-30	14MT-05238	강남구-05-직수	*********	*****	암사	0.30	7.1	0.07
2014-10-30	14MT-05239	강남구-06-저수조	**********	******	암사	0.26	7.1	0.08
2014-10-30	14MT-05240	강남구-07-직수	********	*******	암사	0.28	7.0	0.07
2014-10-30	14MT-05241	강남구-08-직수	************	*******	암사	0.31	7.0	0.06
2014-10-30	14MT-05242	강남구-09-직수	*********	*****	암사	0.26	7.1	0.07
2014-10-30	14MT-05243	서초구-10-저수조	**********	*****	암사	0.28	7.0	0.07
2014-10-30	14MT-05244	서초구-12-저수조	*******	********	암사	0.30	7.0	0.07
2014-10-30	14MT-05245	서초구-13-저수조	*******	**********	암사	0.31	7.0	0.07
2014-10-30	14MT-05246	서초구-14-직수	************	*******	암사	0.25	7.0	0.08
2014-10-30	14MT-05247	서초구-15-직수	***********	******	암사	0.26	7.0	0.08
2014-10-30	14MT-05248	서초구-16-직수	************	*******	암사	0.29	7.0	0.07
2014-10-30	14MT-05249	서초구-17-저수조	*********	********	암사	0.28	7.0	0.08
2014-10-30	14MT-05250	서초구-18-직수	**********	*******	암사	0.25	7.0	0.07
2014-10-30	14MT-05251	서초구-19-직수	********	*******	암사	0.28	7.0	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강남구, 서초구) : 14MT- 05201 ~ 14MT- 05218). 끝.