도시가스 사용시설 점검 일지

문서번호 :	관리과-13115

결재	점 검 자	안전관리자	관리과장
	이두례	정상진	10/30 김홍덕

□ 점검일자 : 2014   년   10  월  29(수)

구분	점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과		특 기 사 항 (부적합 내용 등)
			적 합	부적합
구내식당	밸브 및 배관	○ 밸브부식 여부	●
		○ 밸브의 작동 상태	●
		○ 배관 고정상태	●
	가스 누출 경보 차단 장치	○ 경보기 설치 및 작동	●
		○ 이물질과 접촉여부	●
	특이사항 ※일기식으로 기록
온수용보일러실	보일러 연소기	○ 가스보일러 급·배기	●
		○ 연소기 연소상태 및 노후 파손 여부	●
	가스 누출 경보 차단 장치	○ 경보기 설치 및 작동	●
		○ 이물질과 접촉여부	●
	특이사항 ※일기식으로 기록	* 온수전용 보일러 잠정적 운휴
정압기실	정압기실 내부	○ 정압기 출구압력여부	●
		○ 압력기록지 유지관리	●
	특이사항 ※일기식으로 기록	종합설비동 입구측 정압기 1측 중압밸브 차단으로 유지관리

※ 접합시에는 접합란에 “○” 표시, 부적합시에는 부적합란에 “Ｘ” 표시