구조취약대상 조사서(동작경희병원)
문서번호	구조대-3444	결재	담당자	1팀장	구조대장
수 신	내부결재		마준영	代주원	10/30 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014.  10.  29. 14:00 ~14:30

○ 대 상 명 : 동작경희병원

○ 위    치 : 서울특별시 동작구 상도로 146 동작경희병원

○ 조사인원 : 소방장 이기홍등 5명(소방장 이기홍, 소방교 주원, 소방교 이상헌,                                  소방사 마준영, 소방장 김태언)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가 1동 8/2층 옥외(일반)계단 3, 승강기 2개,비상구 17 •유사시 신속한 인명대피 가 요구됨. -1층 x선실로 방사능시설 설치로 안전요망.	•종사원 65명 •수용인원 206명 •자위소방대 30명 •비상대기조 5명
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	•본서→보라매역→신대방삼거리 →경희병원도착 본서출발기준 2km, 4분소요 •병원으로서 노약자,환자등 거동이 불편한 사람들이 많아 유사시 인명대피상 어려움이 예상됨, 건물전면 고압선으로 특수차 부서 및 전개불가함,
구조활동상 유의사항	환자 등 거동 불편자가 많고 내부가 복잡해 유사시 다수의 인명피해가 우려되므로 신속한 인명대피 요함

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 마준영 (인)