		중부수도사업소
CU********0*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

수도 사용량 검침결과 전월 대비 격증세대에 출장하여 아리수 토탈서비스 선제적 옥내누수탐지를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	000054390	고객접수번호	0912014045627
수용가명	곽지수 외 2명	민원신청일	2014년 10월 30일
*****	****************************************************
***	***	******	*************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	*********17
현장방문일시	14시 40분	현장출동자	박주현,김영채
처리일시	2014년 10월 30일	누수여부	Y
입회자	김화영	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	보일러배관및 마당배관 기수리

끝.

주무관							박주현				현장민원과장					10/30 김용운
협조자
시행			현장민원과-28424										(						)		접수												(						)
우						서울 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2357							/전송								/														/	부분공개(6)