급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	최동원	10/30 代한경란
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 10. 30
보고자 : 환경 7급 박 찬 삼

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2014. 10. 30(목)

□ 검 사 자 : 박찬삼, 박순덕, 이완표

□ 검사대상(위치) : 누원초등학교외 1개소 5개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
누원초등학교	도봉구 마들로 859-44	오전 09:40	본관 1층 숙직실	0.98	7.1
		오후 15:45
서울메트로 창동기지	노원구 노원로 573	오전 09:55	본관 1층 탕비실	0.64	7.1
		오후 16:00
		오전 10:00	후생동 1층 매점	0.25	7.1
		오후 16:05
		오전 10:05	현업동 1층 화장실	0.67	7.1
		오후 16:10
		오전 10:10	침실동 1층 화장실	0.74	7.0
		오후 16:15

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.