소방시설 점검기구 주간 사용일지(10.30)

점검일 : 2014.10.30(목)	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
		송창수	박성석	전결 10/30 허권립

○ 검사지도팀(39종 121점)

시설 종류	연번	점 검 기 구 명	보유 수량	사용 수량	사 용 자	비 고
소화 설비	1	소화기고정틀	2
	2	휴대용저울	6
	3	내부조명기	1
	4	가압용기스패너	1
	5	파이롯트 미러	1
	6	소화전밸브 압력계	7	2	1,2조(장.김재철 교.심동섭 사.송창수)
	7	방수압력측정계	4	2	“
	8	수압시험기	2
	9	하론․CO2 농도측정기	1
	10	하론레벨메타	1
	11	비중계	1
	12	스포이드	1
	13	헤드브랜치	2
	14	토크렌치	2
	15	적외선습도계	1
	16	포콘테이너콜렉터	1
	17	기동관누설시험기	1
	18	입도계	1
경보 설비	19	열ㆍ연기복합형 감지기시험기	6	2	1,2조(장.김재철 교.심동섭 사.송창수)
	20	휴대용테스터기	7	2	“
	21	절연저항측정기	5
	22	음량계	3
	23	공기주입시험기	1
	24	전류전압측정계	4
	25	누전계	2
소방 활동 설비	26	차압계	3
	27	폐쇄력측정기	1
	28	풍속풍압계	2
피난설비	29	조도계	5	2	1,2조(장.김재철 교.심동섭 사.송창수)
기타	30	점검기구가방	6	2	〃
	31	디지털카메라	7	2	〃
	32	레이저거리측정기	5	2	〃
	33	휴대용손전등	7	2	〃
	34	가스누설탐지기	5	2	〃
	35	로기스	1
	36	누유검사용줄자	3	2	1,2조(장.김재철 교.심동섭 사.송창수)
	37	점검공구세트	3	2	〃
	38	검전기	6
	39	점검사다리	1