<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	원수관리과-2038
수 신	행정관리과장
접수번호

결재	주무관	원수관리과장
	박동식	손주옥

계 약 건 명				원수 수질자동측정기 자재구매
납 품 자				상 호	한솔기업					성 명		김용수
계 약 금 액				금구십오만사천팔백원정(￦954,800원)
계약체결년월일				2014년 10월 29일
납 품 기 한				2014년 10월 29일
납 품 년 월 일				2014년 10월 29일
검사(수)년월일				2014년 10월 30일
검사(수) 장 소				강북아리수정수센터 취수장
검수자 의견 ※ 4개항목 모두체크				① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분				비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )									물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2014년 10월 30일
													분임물품 출 납 원
	검수자		원수관리과			직급	공업주사보	성명	김대용		김대용		10/30 손주옥
	검수자		원수관리과			직급	공업주사보	성명	봉선필		봉선필

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
납품일자	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
10.29	PVC엘보 (DRF L100mm)	개	6,500	2		2
〃	PVC엘보 (DRF LL100mm)	개	5,800	3		3
〃	PVC엘보 (VG1 100mm)	개	5,600	3		3
〃	PVC소켓 (DRF 100mm)	개	11,800	3		3
〃	PVC엘보 (DRF11.25 100mm)	개	15,000	1		1
〃	PVC YT (DRF 100mm)	개	8,500	2		2
〃	PVC YT (DRF 50mm)	개	3,200	1		1
〃	PVC YT (DRF 2040CYT 100mm)	개	18,000	3		3
〃	PVC티이 (VG1 100mm)	개	8,300	2		2
〃	PVC수도직관 (100mm*4M 백색)	본	33,500	6		6
〃	스텐앵글 (40*40*3T)	M	7,700	36		36
〃	PVC본드 (250g솔달림)	개	2,000	2		2
〃	스텐파이프행거 (100A용)	개	10,000	12		12
〃	스텐전산볼트 (3/8"*1000)	개	5,000	12		12
〃	스트롱앙카볼트 (3/8")	개	160	15		15
〃	함마기리 (SDS14)	개	15,000	1		1

□ 검수사진

검수 1

검수 2