함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기밸브 누수복구 요청(긴급)

1. 배수과-7148호(2014.10.28.)와 관련입니다.

2. 구의고도정수처리시설공사와 관련 월계배수지 계통 송수관로 통수를 위한 관세척 등 급수운영 추진 중에 공기밸브(150㎜) 누수가 발생되어 아래와 같이 누수복구 의뢰하오니 11. 2(일)까지 처리하여 주시고, 누수복구 결과를 배수과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 위 치 : 광진구 군자동 361번지(두산웨브파크앞 광나룻길상)

나. 사 유 : D1650×150㎜(쌍구) 공기밸브가 노후로 인해 작동(기능)                         불량으로 누수 발생

※ 동부수도사업소는 누수복구 후 구의정수장 월계배수지 계통 송수                  관로 통수를 재개할 예정이오니 조속히 처리

- 고도정수 시운전(예정) : 2014. 11. 4(화) 10:30

붙임 : 누수현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장),고도정수반장,중부수도사업소장(시설관리과장),기전설비과장,구의아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	10/30 代박기범
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-7205	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개