문서번호	물재생시설과-11399
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	09/05 이철해
협조

「탄천 원심탈수기 제어반 이설」

시설비 집행 계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

도시안전실

(물재생시설과)

「탄천 원심탈수기 제어반 이설」

시설비 집행 계획 검토 보고

(주)탄천환경에서 승인 요청한 원심탈수기 운전제어반 이설 집행계획에 대한 검토 결과를 보고 드림.

□ 요청내용

○ 사 업 명 : 원심탈수기 제어반 이설공사

○ 사 업 비 : 74,360,000원

○ 계약방법 : 제한경쟁

○ 사업기간 : 계약일로부터 90일

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
원심탈수기 제어반 이설공사	○ 운전제어반 이설 3대 . 4,5,6호 제어반 이설 · 6호기 손상된 인버터 교체	○ 원심탈수기실 분진,습기,온도변화등노출된 제어반을 크린룸에 이설하여 오동작방지 및 가동율 향상	제한 경쟁

□ 검토내용

○ 사업계획 반영여부 : 단위사업

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ 분진, 습기, 고온 등 열악한 환경에 노출된 원심탈수기 제어반을   클린룸(‘13년 고도화사업시 설치)에 이설하는 사업으로 오동작 방지,   가동율을 향상을 위하여 시행함이 타당함

원심탈수기	클린품 설치	금회 이설	비고
11면	5면 (7,8,9,10,11호)	3면 (4,5,6호)

※ 3면(1,2,3호)는 노후된 외산제품(내구년한 도래)으로 향후 교체시 반영

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                               (단위 :천원)

예산액	요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비 고
150,000	74,360	71,300	△3,060	△4.12%	자체심사

‣ 주요 심사내용

- 재 료 비   26,002천원  →   25,152천원

- 노 무 비    27,414천원  →   26,126천원

- 경    비   20,944천원  →   20,022천원

○ 계약방법의 적정성 : 제한경쟁(지역)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령             제20조 제1항 제6호

「추정가격이 안전행정부령으로 정하는 금액 미만인 계약의 경우에는  그 주된 영업소의 소재지」

‣ 추정가격 5억원 미만의 전기공사로서 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체로 제한입찰 적정

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주하고,

○ 현장 작업시 가스질식, 화재, 추락 등 안전사고 예방대책 및 공정     계획을 수립 안전조치 후 작업하고, 시험 운전 결과 지침서 내용이     충족되면 준공토록 집행 계획을 승인코자 함.

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝