문서번호	의사담당관-5586
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	의정정보화팀장	의사담당관	시의회사무처장
박은주	정창훈	신대현	10/06 한문철

본회의장 전광판 영상표출시스템 점검 및 자문 계획

2014. 10

서울시의회사무처

(의사담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

본회의장 전광판 영상표출시스템 점검 및 자문 계획

제256회 임시회 제4차 본회의 시, 발생한 본회의장 전광판 장애현상의 재발방지를 위해 「전광판 영상표출시스템」에 대해 전문 업체를 통해 점검‧자문받고자 함

추진배경

❍ 본회의장 전광판 장애발생 자체 점검결과, 본회의장 영상표출시스템의 구조적 문제 해소 필요

❍ 설치‧유지보수 업체가 아닌 전문업체를 선정, 시스템 점검 및 영상표출시스템 재구성 방안 자문

현  황

❍ 전광판 : 총 16대 설치․운영

- 본회의장 13대(전면 2, 단상 6, 후면 3, 2층 2), 본회의장 외부 3대(로비 2, 2층복도 1)

․전면 : 대형(176인치) LED 전광판, 후면･2층 : 중형(55~84인치) LED TV

․외부 : 중형(55~84인치) LED TV

❍ 영상표출시스템 : 전광판 표출제어 운영장비(총 34대)

- ‘08년 통합컨트롤러 등 17개 장비를 1세트로 연결․구성 후, 비상시를 대비하여 ’12년 이중 구성 운영중

<영상표출시스템 장비 1식>

․메인컨트롤러, 쿼드뷰어, RGB분배기, AV분배기, RGB 라우터 등 17종(내용연수 6년)

※ 제256회 임시회 본회의시 전광판 신호제어기(RGB 라우터) 오작동으로 장애발생

점검‧자문개요

❍ 소요기간 : ‘14. 10. 10(금) ~ 22(수)(기간 중 7일간)

※ 청소년의회교실 개최 예정일인 10.16(목), 10.17(금)과 주말은 미점검

❍ 소요예산 : 1,600천원

- 예산과목 : 의정담당관, 의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리, 의회운영 강화, 정보화 사업, 의정 정보화 지원, 사무관리비(100-201-01)

❍ 업체선정

- 공공기관 영상시스템 구축실적 및 기술력, 적정 금액 제시 업체 선정

※ 제안서 제출업체(4) : 대신정보통신, 한경시스템, 메트릭스미디어, 윈미디어텍

❍ 점검‧자문내용

- 개별 장비별 환경설정, 장비상태, 전원, 접지상태 등 점검

- 테스트 장비를 활용, 구간별 영상 출력상태 점검 및 측정

- 점검결과에 따른 문제점 도출 및 향후 재구성안 작성 등

⇒ 자문결과 전광판 시스템 재구성 필요시, ‘15년 예산반영 조치

추진일정

❍ 점검업체 선정 : ‘14. 10. 8

❍ 점검‧자문     : ‘14. 10. 10 ~ 20

❍ 자문결과 보고 : ‘14. 10. 24까지