【별지 제4호서식】

물품제조(수리)계약 심사요청서

대시민공개

시 행	정수과-3405
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		정수과장	소장			결재
김재홍		김영배	10/13 유성종
협 조
	주무관				변민용

건 명	염소투입설비 세관 및 부품교체		요청기관	암사아리수정수센터
산출금액	47,531,000원
제조(수리) 기 간	2014 . 10 ~ 2014. 12. 18
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 운영과 ․ 작 성 자 : 김재홍 (전화번호 : 3146-5754 )
예산내역	사 업 명	예산과목			예산액(천원)
	염소가스투입시설 유지관리	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비			122,000
○ 제조(수리)개요 - 염소기화기 세관 및 관련부품 교체 : 4대 - 염소투입기 세관 및 관련부품 교체 : 6대 - 진공조절기 세관 및 관련부품 교체 : 5대 - 가스필터 세관 및 관련부품 교체 : 7대 - 염소기화기 히터 등 관련부품 교체 : 1식
◦ 첨부서류 1. 방침서 1부 2. 지침서, 산출기초조사서 각1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	암사아리수정수센터소장