투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	동향보고(수질오염사고 방재작업 완료 보고)

수질오염사고에 대한 방재작업이 완료되어 다음과 같이 동향보고합니다.

제 목

『상수원보호 구역내 수질오염사고 방재완료 보고』

개 요

조치사항

1. 사 고 개 요

가. 기  간 : 2014.10.29(수) 17:15 ~ 10.31(금) 15:00 (3일)

나. 장  소 : 남양주시 홍릉천 ~ 잠실대교

다. 사고 내용

○ 남양주시 홍릉천 우수관에서 유출된 기름이 한강에 유입되어 잠실대교 부근까지 오염

라. 동원인력 및 장비

○ 동원인력 : 1일12명*3일=36명 ○장비 : 청소선1척 순찰선1척*3일=6척

○ 방제물품 소모량 : 오일휀스 10박스(200미터). 유흡착포6박스, 흡착롤3개.

2. 시간대별 조치사항

일 자	시간	주 요 조 치 내 용
‘14.10.29(수)	17:15~21:00	○ 방재작업(홍릉천입구 오일휀스 설치 및 흡착포 사용방재)
`14.10.30(목)	07:00~18:00	○ 방재작업(홍릉천입구, 암사 및 성남취수장 오일휀스설치)
`14.10.31(금)	08:00~15:00	○ 수상순찰및선박지원(한강유역환경청 5개취수장 시료채취)

3. 향후조치계획

○ 수상 순찰 강화 및 비상대비 방재물품 추가확보.

4. 기타 : 2014.10.31 15시 00분 방재작업 완료. 끝.

향후 조치에

필요한 사항

○ 담당부서 : 총무과, 운영과, 환경과. 수상관리과.

○ 조치요망사항 :

	광나루안내센터장
수신자	총무과장,운영과장,수상관리과장,환경과장
주무관	임병기		광나루안내센터장	10/31 김성재
협조자
시행	광나루안내센터-2638	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 선사로 83-66	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	3780-0863	/전송	3780-0833	/	lbk0307@seoul.go.kr	/	대시민공개