함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(지리정보과장)
(경유)
제목	밸브실 정비 지시에 따른 추진사항 보고

1. 지리정보과-4296(2014.10.10)호와 관련입니다.

2. 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 시행시 적출된 밸브실 현황에 대해 아래와 같이 추진사항을 보고하오니 참고하시기 바랍니다.

-  아   래  -

가. 사 업 명 : 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

나. 정비대상 : 매몰, 토사적치, 철개 개폐불가

다. 조사기간 : 2014.10.11.~10.21.(순찰일지 최종보고 2014.10.21.)

라. 조사결과

구분	계	GIS수정 (매몰)	소방서이첩 (개폐불가)	이상없음 (개폐불가)	작업진행중	비고
개소	16	4	2	1	9

마. 작업지시사항 : 2014.10.22.~10.31.

사. 추진사항 : 작업지시 9건에 대하여 연기원 접수되어 2014.11.20일 작업완료코자 함.

붙임 : 정비대상에 대한 조치내용 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	최지영		급수운영과장	10/31 代이경재
협조자
시행	급수운영과-17420	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51 (성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5152	/전송	3146-5189	/		/	부분공개(5)