투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(휴일작업계획승인(장충체육관 리모델링 전기공사))

1.업무지시현장 :  장충체육관 리모델링 전기공사 다린전력(주), 장충체육관 리모델링 전기공사 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2014-10-31 00:10:00

3.지 시 내 용

가. JCR14-361(2014.10.30.)호와 관련입니다.

나. 장충체육관 리모델링 전기공사와 관련, 귀 감리단에서 제출한 휴일작업계획을 승인하오니 안전관리 및 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 휴일작업 계획 승인 내용

- 공 사 명 : 장충체육관 리모델링 전기공사

- 작업일자 : 2014.11.01.(토), 09:00 ~ 17:00

- 작업인원 : 현장소장1명, 근로자 3명

- 작업내용

․ 전력간선 공사

‣ 지하1층 전기실 수배전반 및 MCC반 케이블 포설

- 감 리 원 : 전기감리원 문경선

- 귀책사유 및 감리비 부담 : 시공사

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							지장환			열빛총괄과장					10/31 권오식
협조자
시행			설비부-12092									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8611						/전송			02-3708-8659					/	amanhope@seoul.go.kr												/	대시민공개