문서번호	수도자재관리센터-20957
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
고명환		최정화	10/31 代최우섭
협조

위생안전기준(KC) 미인증 자재(밸브) 교환 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

수도자재관리센터

위생안전기준(KC) 미인증 자재(밸브) 교환 완료 보고

위생안전기준(KC) 미인증 자재(밸브)에 대해 제조업체 협조를 얻어 교환을 실시함으로써 장기재고자재를 처리함.

□ 시행근거

○ 2014. 5. 20 ~ 5. 28 실시한 ‘수도법 개정에 따른 수도용 자재 및      제품사용실태’ 점검결과에 따른 조치요구 : 총무과–8345(2014.7.15)

□ 추진사항

○ 밸브업체와 간담회 : 6. 24 ~ 6.26

○ 각 기관에 밸브류 장기재고자재 사용처 조회 : 8월

○ 밸브류 제조업체에 교환 협조 요청 : 8월

○ 밸브류 교환 : 9월 ~ 10월

□ 밸브 교환 현황

품명	규격	교환수량(개)		기 출고량 (개)	제조(교환) 업체	교환 완료일
		당초 수량	실제 수량
계		72	36	36
제수밸브	스텐레스형, 150mm	33	19	14	한국기업사	9. 29
상수도밸브	다용도소프트실, 80mm	1	0	1	신진정공(주)	9. 25
상수도밸브	다용도소프트실, 500mm	1	1	-
공기밸브	급속공기밸브, 80mm	1	0	1
	급속공기밸브, 200mm	2	1	1
	보수차단밸브일체형, 200mm	4	1	3
버터플라이밸브	금속시트형, 300mm	1	1	-
제수밸브	소프트형(핸들용), 300mm	3	2	1	주식회사 삼진정밀	10. 28
역지밸브	소프트실체크밸브 10K×⏀100	25	10	15
감압밸브	일반형(다이어램프형), 250mm	1	1	-		10. 20

□ 향후 계획

○ 기타 미사용 장기재고자재 지속적인 사용처 조회 및 교환 추진

○ 장기재고자재에 처리에 따른 변동사항 자재관리시스템 정리

붙임 : 밸브 교환 현황 사진 1부.  끝.