복    명    서

결재	★담당자	지휘2팀장	현장지휘대장
	조고형	윤충상	10/31 노희손

	건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련 10월중 출장결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2014. 10. 30.(목)
복명자 : 소방위 성명 : 조 고 형

대 상 명	******	주 소	*********
현장소장	***	전화번호 (사무실)	********
안전관리책임자	***	연 락 망 (안전책임자)	*************
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 화재예방 철저이행토록 지도함 ○ 화기취급시 안전교육 철저토록 지도함 ○ 용접작업시 소화기 비치토록 지도함 ○ 용접시 가연성 물질 제거토록 교육함
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 화재예방 교육 실시함 ○ 소화기 사용법 등 교육 실시함 ○ 현장 근무투입 전 안전교육 실시토록 지도함
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 시 공 사 : 원택건설(주) ○ 역사공원 및 문화시설2/1, 연면적1614㎡ ○ 현 공 정 : 건물 공사중 ○ 완공예정일 : 2014년 12월